# МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СКВАЖИНЫ №

| 1. | Республика |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Область |  |
| 3. | Район |  |
| 4. | Местоположение |  |
| расположенная |  |
| 5. | Владелец скважины |  |
| 6. | Адрес (почтовый) владельца скважины) |  |
| 7. | Координаты скважины |  | сев. шир. |  | вост. долг. |
| определены по административной карте масштаба |  |
| 8. | Абсолютная отметка устья скважины |  |
| 9. | Назначение скважины и сведения о ее использовании |  |
| РИСУНОК: | Плодородный слой |

# ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СООРУЖЁННОЙ

# СКВАЖИНЕ №

| Бурение производилось |  | способом, буровой установкой |
| --- | --- | --- |
|  | по проекту составленному | , 20 г. |
| Буровая организация,выполнявшая бурение |  |
| Бурение начато |  | 201 | 2 | г. |
| Бурение окончено |  | 201 | 2 | г. |
| Приемо-сдаточный акт на скважину подписан |  | 201 | 2 | г. |

## ПРОЕКТНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ПРОБУРЕННОЙ СКВАЖИНЕ

| Параметры | Проектные | Фактические |
| --- | --- | --- |
| Глубина, м |  |  |
| Конструкция, мм/м |  |  |
| Тип, диаметр, интервал и длина рабочей части фильтра , мм/м |  |  |
| Статический уровень, м |  |  |
| Дебит, м3/час |  |  |
| Удельный дебит, м3/час |  |  |
| Понижение, м |  |  |

Изменение в проектном задании на бурение скважины согласованы:

ПАСПОРТ СОСТАВИЛ(А)                                                                                	/                              /

"       "                             2012   г.

| Контактный телефон Тел. (____) |  |
| --- | --- |

К паспорту водозаборной

скважины

# КРАТКАЯ ПАМЯТКА

- Продолжительность бездействия скважины после сооружения может отразиться на ее производительности, поэтому необходимо, чтобы скважина была оборудована эксплуатационным подъемником возможно скорее после окончания бурения и опробования.

Это особенно важно для скважин, оборудованных фильтрами и эксплуатирующих воды песчаных водоносных горизонтов.

- Скважина, находившаяся в бездействии свыше одного месяца, обязательно должна быть подвергнута повторной пробно-эксплуатационной откачке до полного осветления воды.

- Во всех случаях, когда монтаж эксплуатационного насоса не производится после окончания бурения и опробования, устье скважины должно быть прочно закрыто, лучше всего металлической крышкой с приваркой ее к обсадной трубе.

В случае несоблюдения этого требования, скважина может быть загрязнена и засорена. Работы по очистке и восстановлению скважины обычно бывают связаны с большими затратами.

В отдельных случаях работы по восстановлению могут не дать положительных результатов и скважина может совершенно выйти из строя. Целость закрытия скважины должна систематически проверяться владельцем скважины.

- Вся геолого-техническая документация на скважину, включая акты на заложение, скрытые работы, гидрогеологическое заключение, разрез, акт приема сдачи, паспорт, выданные буровой организацией, должны храниться постоянно. Следует иметь в виду, что по истечении нескольких лет, в случае необходимости переоборудования или ремонта скважины, вся перечисленная выше геолого-техническая документация будет являться исходным материалом для осуществления тех или иных технических мероприятий.

Отсутствие этой документации вызовет необходимость проведения большого объема дополнительных работ, а в некоторых случаях лишит возможности правильно решить вопрос и методику ремонтно-восстановительных работ.

- Перед началом работ по монтажу водоприемника устье скважины должно быть открыто в присутствии представителей организации, владеющей скважиной и организации, монтирующей водоприемник, после чего должна быть замерена глубина скважины.

Открытие устья скважины и результат замера ее глубины должны быть зафиксированы актом. В зависимости от результатов замера скважины принимается решение о возможности предварительной откачки скважины.

- Производить чистку скважины, ревизию и монтаж водоподъемного оборудования, во избежании неполадок и аварий, рекомендуется поручить квалифицированным специалистам.

- Обслуживание скважины должно вестись людьми, хорошо знающими водоподъемное оборудование и имеющими право на ведение этой работы.

- Рекомендуется опорную плиту погружного насоса устанавливать не на обсадную техническую или фильтрово-эксплуатационную колонну труб, а на специальный бетонный фундамент.

Вибрация от работающего насоса, переходящая на трубы и фильтр, может вызвать пескование скважины.

- При вводе скважины в эксплуатацию насос должен включаться с минимальной производительностью с дальнейшим постепенным увеличением отбора воды до рекомендуемого.

- Скважина должна эксплуатироваться с дебитом, не превышающим рекомендованного буровой организацией.

# Text boxes

###### ПАСПОРТ

разведочно-эксплуатационной скважины

на воду №

(ГВК-                             )

2012 год